## Sheet1
Mô tả | Chú thích | Tần suất bảo trì | Thực hiện
Sử dụng/điều chỉnh thứ tự hoạt động các quạt | Tắt/ điều chỉnh thứ tự hoạt động các quạt không cần thiết | Hàng ngày | Có
Kiểm tra trực quan tổng thể | Hoàn thành kiểm tra trực quan tổng thể để đảm bảo tất cả các thiết bị đang hoạt động và hệ thống an toàn đặt đúng vị trí | Hàng ngày | Có
Xem xét dây đai | Kiểm tra độ căng và độ thẳng của dây đai phù hợp | Hàng tháng | Có
Kiểm tra bánh puli | Làm sạch và bôi trơn ở những nơi cần thiết | Hàng tháng | Có
Kiểm tra van tiết lưu | Xác định phương pháp điều khiển độ đóng mở phù hợp và hoàn chỉnh; van tiết lưu không khí bên ngoài nên kín khí khi đóng | Hàng tháng | Có
Quan sát bộ tác động / kiểm soát mức liên kết | Kiểm tra quá trình hoạt động, làm sạch, bôi trơn, điều chỉnh khi cần thiết | Hàng tháng | Có
Kiểm tra các cánh quạt | Xác nhận chuyển động quay phù hợp và làm sạch khi cần thiết | Hàng tháng | Có
Bộ lọc | Kiểm tra độ hở, thay thế khi bị bẩn - định kỳ hàng tháng | Hàng tháng | Có
Kiểm tra chất lượng không khí qua các điểm bất thường | Kiểm tra dấu hiệu ẩm/mốc trên tường, trần nhà, thảm và phía trong/ ngoài của hệ thống ống dẫn. Kiểm tra mùi mốc và lắng nghe nếu có âm thanh bất thường. | Hàng tháng | Có
Kiểm tra hệ thống dây điện | Xác nhận tất cả các mối nối điện chặt chẽ | Hàng năm | Có
Kiểm tra hệ thống ống dẫn | Kiểm tra và siết lại các mối nối bị lỏng, sửa chữa tất cả các điểm rò rỉ | Hàng năm | Có
Cuộn dây | Xác nhận rằng các bộ lọc được giữ sạch là cần thiết | Hàng năm | Có
Cách nhiệt | Kiểm tra, sửa chữa, thay thế tất cả các điểm cách nhiệt bị hư hỏng | Hàng năm | Có