## Sheet1
Mô tả | Đề xuất | Tần suất bảo trì | Thực hiện
Kiểm tra trực quan tổng thể | Hoàn thành kiểm tra trực quan tổng thể nhằm đảm bảo tất cả các thiết bị đang hoạt động tốt và các hệ thống an toàn được đặt đúng vị trí | Hàng ngày | Có
Xác nhận lịch trình điều khiển | Kiểm tra lại trong phần mềm, lịch trình điều khiển là chính xác theo mùa, mức độ chiếm phòng... | Hàng ngày | Có
Xác nhận các giá trị cài đặt | Kiểm tra lại trong phần mềm, các giá trị cài đặt là chính xác theo mùa, mức độ chiếm phòng... | Hàng ngày | Có
Các đồng hồ đếm thời gian | Hoạt động lại sau mỗi lần mất điện | Hàng ngày | Có
Kiểm tra tất cả các thiết bị đo | Kiểm tra tất cả các đồng hồ đo để đảm bảo các thông số đọc được đúng theo yêu cầu | Hàng tuần | Có
Hệ thống khí nén điều khiển | Kiểm tra rò rỉ trên hệ thống đường ống | Hàng tuần | Có
Kiểm tra lưu lượng không khí tươi | Tính toán lượng không khí tươi và so sánh với các tiêu chuẩn | Hàng tuần | Có
Kiểm tra các giá trị cài đặt | Kiểm tra giá trị cài đặt và đánh giá độ hợp lý | Hàng tuần | Có
Kiểm tra lịch trình | Kiểm tra lịch trình và đánh giá độ hợp lý | Hàng tuần | Có
Kiểm tra dải nhiệt độ cài đặt | Đảm bảo rằng dải nhiệt độ cài đặt là chính xác và giá trị cài đặt chế độ sưởi/làm mát hiện thời theo đúng thiết kế. | Hàng tuần | Có
Kiểm tra cảm biến | Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các cảm biến – nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, lưu lượng, vv.– cho giá trị đúng | Hàng tháng | Có
Các đồng hồ đếm thời gian | Làm sạch và kiểm tra độ chính xác | Hàng tháng | Có
Hiệu chuẩn các cảm biến | Hiệu chuẩn tất cả các cảm biến: nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, lưu lượng, v.v. | Hàng năm | Có